# Emniyet Kritik Sistem Bypass Interlock Inhibit İzni

PTW-028  |  Kullanım alanı: Proses, enerji  |  Form durumu: TASLAK / ONAYLI / ASKI / KAPALI  |  Revizyon: 02

Bu belge işyeri risk değerlendirmesi, yöntem planı, yetki matrisi ve ekipman prosedürleri ile birlikte kullanılacak örnek izin kaydıdır. İşe başlanmadan önce boş alanlar, uygulanabilir kontroller ve kabul ölçütleri yetkili kişilerce tamamlanır.

## 1  İş kimliği ve kapsam

| Kuruluş / tesis | Ünite / tam lokasyon | İzin no / iş emri no | Tarih ve geçerlilik saatleri |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________________ | ________________________ | ________________________ | ____/____/______ ____:____ – ____:____ |

| Ekipman / hat / mahal tagı | İşin açık tanımı ve kapsam sınırı | Kapsam dışı işler | İlgili JSA / çizim / prosedür |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________________ | ________________________ | ____________________ | ____________________ |

## 2  İşi planlama ve işe özel parametreler

| Kayıt edilmesi gereken veri | Gerçek değer / belge numarası / sahadaki konum | Kontrol eden / saat |
| --- | --- | --- |
| Fonksiyon veya tag | ________________________ | __________________ |
| Bypass gerekçesi | ________________________ | __________________ |
| Onaylı süre ve telafi tedbiri | ________________________ | __________________ |

| Bağlı izinler ve iş belgeleri | Numara / güncel revizyon | Etkilenen alan veya iş |
| --- | --- | --- |
| Risk değerlendirmesi / JSA | _________________ | ________________________ |
| LOTO / kapalı alan / sıcak iş / kaldırma vb. | _________________ | ________________________ |
| P&ID / tek hat / üretici talimatı / diğer | _________________ | ________________________ |

## 3  Görevler ve çalışanlar

| Rol | Ad soyad / kuruluş | Yetki veya kayıt no | İmza / tarih saat |
| --- | --- | --- | --- |
| İzin veren / saha işletme sorumlusu |  |  |  |
| İzin sahibi / işi yöneten kişi |  |  |  |
| Alan / ünite sorumlusu |  |  |  |
| Enerji izolasyon yetkilisi |  |  |  |
| İşe özel gözetmen / uzman |  |  |  |

| Çalışan ad soyad | Firma / görev | Yetkinlik / eğitim | Kişisel kilit ID varsa | İşe giriş / çıkış saat ve imza |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4  Başlama öncesi saha kontrolleri

| Kontrol / sahada uygulanacak önlem | E / H / U | Kanıt, eksik iş, sorumlu veya tarih saat |
| --- | --- | --- |
| İş kapsamı, JSA, yöntem, ekipman ve saha durumu ekipçe birlikte incelendi | ____ | ________________________ |
| Etkilenen üretim, bakım, yüklenici ve komşu ekipler bilgilendirildi | ____ | ________________________ |
| İş alanı, bariyer, giriş yetkisi, aydınlatma ve kaçış yolu doğrulandı | ____ | ________________________ |
| Gerekli KKD ve işe uygun donanımın durumu kontrol edildi | ____ | ________________________ |
| Acil durum çağrı yöntemi, ilk müdahale ve durdurma yetkisi aktarıldı | ____ | ________________________ |
| Bağlı izinler, geçici devre dışı bırakmalar ve eşzamanlı işler incelendi | ____ | ________________________ |
| Kaybedilen güvenlik fonksiyonu ve telafi tedbiri isimli yetkili tarafından onaylandı | ____ | ________________________ |
| Geri alma ve fonksiyon testi işletme tarafından kaydedilecek | ____ | ________________________ |
| Güvenlik fonksiyonunun kaybı proses risk değerlendirmesiyle incelendi | ____ | ________________________ |
| Yetkili onay ve değişiklik yönetimi gereği sorgulandı | ____ | ________________________ |
| Telafi edici gözetim sınırlandırma ve alarmlar işletmeye aktarıldı | ____ | ________________________ |
| Bypass kaldırma ve uçtan uca fonksiyon testi kaydedildi | ____ | ________________________ |

E = Evet, H = Hayır, U = Uygulanmaz. Kritik bir kontrol H ise işe başlanmaz. U seçimi işin kapsamına göre gerekçelendirilir; eksiklerin kapatılma kanıtı kayıt edilir.

## 5  EKED LOTO değerlendirmesi ve gerçek izolasyon kaydı

| EKED gerekli mi | Karar gerekçesi ve prosedür no | Enerji kaynağı envanteri / izolasyon belgesi | Onaylayan / saat |
| --- | --- | --- | --- |
| GEREKLİ / GEREKSİZ | ____________________________ | ____________________________ | __________________ |

Enerji türleri: elektrik AC/DC, UPS ve geri besleme, mekanik ve dönel hareket, basınçlı akışkan, kimyasal, ısı, yerçekimi, yay ve depolanmış enerji. Uygulanmayan satırlar çizilip gerekçelendirilir. Kilit ve etiket tek başına sıfır enerji doğrulaması sayılmaz.

| Enerji / madde | Kaynak ve ekipman tagı | Fiziksel ayırma noktası / yöntem | Kilit ID | Etiket ID | Depolanmış enerji giderme | Sıfır enerji test ve sonuç | Uygulayan / doğrulayan / saat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| İzolasyonda değişiklik, test için geçici enerji verme veya kilit kaldırma | İşlem, etkilenmiş çalışanların çekilmesi ve yeniden izolasyon kanıtı | Yetkili / saat |
| --- | --- | --- |
| ________________________ | ________________________ | __________________ |

## 6  Devre dışı bırakılan korumalar ve telafi tedbirleri

| Sistem / alarm / interlock / SIS / yangın tagı | Neden ve izin no | Başlangıç / bitiş | Telafi tedbiri ve sorumlu | Geri alma / fonksiyon testi | İşletme onayı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7  İşe özel ölçüm, kayıt ve ara onaylar

Sistem geri alma ve fonksiyon testi

| Sistem tagı | Telafi tedbiri | Geri alma zamanı | Test sonucu | İşletme onayı |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 8  İzin verilmesi, durdurma ve devir

| Başlamadan önce son teyit | Ad soyad / imza | Tarih saat | Şart / sınırlama |
| --- | --- | --- | --- |
| İzin veren: saha, izolasyon ve bağlı izinleri gördüm |  |  |  |
| İzin sahibi: ekibi bilgilendirdim, kontrolleri gördüm |  |  |  |
| İşe özel yetkili / gözetmen: gerekli ise |  |  |  |

İş, aşağıdaki durumlarda derhal durdurulur: Başka korumanın devre dışı kalması; Telafi tedbirinin aksaması. Ayrıca alarm, yaralanma, beklenmeyen enerji, izolasyon kaybı, personel/iş kapsamı veya saha koşulu değişiminde izin askıya alınır; yeni değerlendirme ve yetkili onayı olmadan devam edilmez.

| Askıya alma / vardiya devri / uzatma tarihi ve saati | Gerekçe, değişiklik, yeniden kontrol ve yeni bitiş | Devreden / devralan imza | İzin veren yeniden onayı |
| --- | --- | --- | --- |

## 9  İşin tamamlanması ve işletmeye iade

| Kapatma kontrolü | Sonuç / kanıt / saat | Sorumlu imza |
| --- | --- | --- |
| Personel ve alet sayımı yapıldı, çalışma alanı temiz ve güvenli |  |  |
| Geçici korumalar, kapaklar, muhafazalar ve bariyerler gözden geçirildi |  |  |
| Kişisel kilitler yetkili prosedürle kaldırıldı ve sayım doğrulandı |  |  |
| Devre dışı korumalar geri alındı, fonksiyon testleri tamamlandı |  |  |
| İşletmeye iade ve varsa test/yeniden devreye alma talimatı onaylandı |  |  |

| İzin sahibi iş bitti / askıda | İzolasyon yetkilisi enerji iadesi | İzin veren saha iadesi |
| --- | --- | --- |
| Ad / imza / saat: ____________________ | Ad / imza / saat: ____________________ | Ad / imza / saat: ____________________ |

## 10  Ek saha notları ve takip işleri

| Tarih saat | Saptanan durum, tamamlanacak iş veya ek kontrol | Sorumlu ve kapatma kanıtı |
| --- | --- | --- |

Örnek şablondur. Türkiye’de uygulanacak zorunluluklar için güncel mevzuat ve kurum prosedürü esas alınır. Uluslararası rehberler iyi uygulama referansıdır; otomatik yasal uygunluk veya teknik izin sağlamaz.